## files
Id | folderPath | prefix | dateFormat | suffix | fileType | headerSkip | footerSkip | timeColumn | timeFormat
volt | \\10.2.100.51\scada\Reports\volttemp | VOLTTEMP_ | %d_%m_%Y | .csv | csv | 2 | 7 | 1 | %d-%m-%Y %H:%M:%S
ict | \\10.2.100.51\scada\Reports\ICT | ICT_REPORT_Scheduled_NEW_ | %d_%m_%Y | .csv | csv | 2 | 7 | 1 | %d-%m-%Y %H:%M:%S

## file_meas_info
fileId | columnNumber | tag | extendedId
volt | 2 | WRLDCMP.SCADA1.A0002499 | SUBSTN.KSTPS_GS.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 3 | WRLDCMP.SCADA1.A0005029 | SUBSTN.VSTPS_GS.PMU.4B1.MES1.KV
volt | 4 | WRLDCMP.SCADA1.A0003794 | SUBSTN.STNA4_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 5 | WRLDCMP.SCADA1.A0001915 | SUBSTN.JBLPR_PG.PMU.4B1.MES1.KV
volt | 6 | WRLDCMP.SCADA1.A0001822 | SUBSTN.ITRSI_PG.PMU.4B1.MES1.KV
volt | 7 | WRLDCMP.SCADA1.A0002414 | SUBSTN.KHNDW_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 8 | WRLDCMP.SCADA1.A0000279 | SUBSTN.BHDRV_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 9 | WRLDCMP.SCADA1.A0003328 | SUBSTN.RAIPR_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 10 | WRLDCMP.SCADA1.A0001978 | SUBSTN.JHNOR_GS.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 11 | WRLDCMP.SCADA1.A0002803 | SUBSTN.MPUSA_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 12 | WRLDCMP.SCADA1.A0001234 | SUBSTN.DGHAM_PG.PMU.4B1.MES1.KV
volt | 13 | WRLDCMP.SCADA1.A0007339 | SUBSTN.STP4_BMP.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 14 | WRLDCMP.SCADA1.A0008306 | SUBSTN.INDR_IMP.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 15 | WRLDCMP.SCADA1.A0009001 | SUBSTN.NAG4_IMP.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 16 | WRLDCMP.SCADA1.A0005910 | SUBSTN.BHP4_BMP.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 17 | WRLDCMP.SCADA1.A0010476 | SUBSTN.BIN4_JMP.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 18 | WRLDCMP.SCADA1.A0030935 | SUBSTN.KORAD_MH.BUS.4_B1.MES1.KV
volt | 19 | WRLDCMP.SCADA1.A0027593 | SUBSTN.BHSW4_MH.BUS.4_B2.MES1.KV
volt | 20 | WRLDCMP.SCADA3.A0101343 | SUBSTN.BBLSR_MH.BUS.4B2.MES1.KV
volt | 21 | WRLDCMP.SCADA1.A0033090 | SUBSTN.PADG4_MH.BUS.4_B2.MES1.KV
volt | 22 | WRLDCMP.SCADA1.A0029818 | SUBSTN.KALW4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV
volt | 23 | WRLDCMP.SCADA1.A0030600 | SUBSTN.KARGR_MH.BUS.4_B1.MES1.KV
volt | 24 | WRLDCMP.SCADA1.A0031564 | SUBSTN.LONKD_MH.BUS.4_B1.MES1.KV
volt | 25 | WRLDCMP.SCADA1.A0032818 | SUBSTN.KOYNA_MH.BUS.4_B1.MES1.KV
volt | 26 | WRLDCMP.SCADA1.A0031315 | SUBSTN.KOYN4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV
volt | 27 | WRLDCMP.SCADA1.A0030252 | SUBSTN.KARD4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV
volt | 28 | WRLDCMP.SCADA1.A0003026 | SUBSTN.PARLI_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 29 | WRLDCMP.SCADA1.A0030776 | SUBSTN.KLPR4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV
volt | 30 | WRLDCMP.SCADA1.A0027935 | SUBSTN.CHDPR_MH.BUS.4_B1.MES1.KV
volt | 31 | WRLDCMP.SCADA1.A0028703 | SUBSTN.DHUL4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV
volt | 32 | WRLDCMP.SCADA1.A0034777 | SUBSTN.SLPR4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV
volt | 33 | WRLDCMP.SCADA1.A0026840 | SUBSTN.ARBD4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV
volt | 34 | WRLDCMP.SCADA1.A0015067 | SUBSTN.ASOJ_JMG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 35 | WRLDCMP.SCADA1.A0018311 | SUBSTN.CHOR_JTG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 36 | WRLDCMP.SCADA1.A0019059 | SUBSTN.JETP_JTG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 37 | WRLDCMP.SCADA1.A0017784 | SUBSTN.WTPS_JMG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 38 | WRLDCMP.SCADA1.A0014515 | SUBSTN.SOJA_GNG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 39 | WRLDCMP.SCADA1.A0017330 | SUBSTN.UKTH_JMG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 40 | WRLDCMP.SCADA1.A0015871 | SUBSTN.CLPI_JMG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 41 | WRLDCMP.SCADA1.A0016608 | SUBSTN.KSOR_JMG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 42 | WRLDCMP.SCADA1.A0013427 | SUBSTN.KNSR_GNG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 43 | WRLDCMP.SCADA1.A0022022 | SUBSTN.BHIL4_CG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 44 | WRLDCMP.SCADA1.A0023143 | SUBSTN.KRBW4_CG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 45 | WRLDCMP.SCADA1.A0001475 | SUBSTN.GWALR_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 46 | WRLDCMP.SCADA1.A0009001 | SUBSTN.NAG4_IMP.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 47 | WRLDCMP.SCADA1.A0003501 | SUBSTN.RAJGH_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 48 | WRLDCMP.SCADA1.A0005331 | SUBSTN.WARDH_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 49 | WRLDCMP.SCADA1.A0004007 | SUBSTN.SEON7_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 50 | WRLDCMP.SCADA1.A0004140 | SUBSTN.SIPAT_GS.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 51 | WRLDCMP.SCADA3.A0102976 | SUBSTN.AKOL4_MH.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 52 | WRLDCMP.SCADA1.A0001028 | SUBSTN.DAMOH_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 53 | WRLDCMP.SCADA1.A0010713 | SUBSTN.SGTP_JMP.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 54 | WRLDCMP.SCADA1.A0001479 | SUBSTN.GWALR_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 55 | WRLDCMP.SCADA1.A0000833 | SUBSTN.BINA7_PG.PMU.7B1.MES1.KV
volt | 56 | WRLDCMP.SCADA1.A0005338 | SUBSTN.WARDH_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 57 | WRLDCMP.SCADA1.A0000500 | SUBSTN.BLSPR_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 58 | WRLDCMP.SCADA1.A0001653 | SUBSTN.INDOR_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 59 | WRLDCMP.SCADA1.A0003985 | SUBSTN.STNA7_PG.PMU.7B1.MES1.KV
volt | 60 | WRLDCMP.SCADA1.A0003668 | SUBSTN.SASAN_GS.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 61 | WRLDCMP.SCADA1.A0011456 | SUBSTN.KTN4_JMP.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 62 | WRLDCMP.SCADA1.A0000449 | SUBSTN.BHTPR_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 63 | WRLDCMP.SCADA1.A0003249 | SUBSTN.RAIGR_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 64 | WRLDCMP.SCADA1.A0003328 | SUBSTN.RAIPR_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 65 | WRLDCMP.SCADA1.A0002072 | SUBSTN.JINDL_IP.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 66 | WRLDCMP.SCADA1.A0000077 | SUBSTN.BACHU_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 67 | WRLDCMP.SCADA1.A0018311 | SUBSTN.CHOR_JTG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 68 | WRLDCMP.SCADA1.A0013427 | SUBSTN.KNSR_GNG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 69 | WRLDCMP.SCADA1.A0048293 | SUBSTN.AMRL_JTG.BUS.4B1.MES1.KVRY
volt | 70 | WRLDCMP.SCADA1.A0020568 | SUBSTN.VRSN_JTG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 71 | WRLDCMP.SCADA1.A0014261 | SUBSTN.VADI_GNG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 72 | WRLDCMP.SCADA1.A0003094 | SUBSTN.PIRNA_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 73 | WRLDCMP.SCADA1.A0003558 | SUBSTN.RGPPL_GS.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 74 | WRLDCMP.SCADA1.A0004553 | SUBSTN.SJLPR_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 75 | WRLDCMP.SCADA1.A0038084 | SUBSTN.TMNR7_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 76 | WRLDCMP.SCADA1.A0037886 | SUBSTN.KOTRA_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 77 | WRLDCMP.SCADA1.A0037546 | SUBSTN.DURG7_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 78 | WRLDCMP.SCADA1.A0004765 | SUBSTN.VAPI4_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 79 | WRLDCMP.SCADA1.A0000850 | SUBSTN.BOISR_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 80 | WRLDCMP.SCADA1.A0038352 | SUBSTN.KALA4_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 81 | WRLDCMP.SCADA1.A0038757 | SUBSTN.DAMAN_PG.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 82 | WRLDCMP.SCADA1.A0037325 | SUBSTN.ARGBD_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 83 | WRLDCMP.SCADA1.A0001609 | SUBSTN.HAZRA_LD.BUS.4B1.MES1.KV
volt | 84 | WRLDCMP.SCADA1.A0043469 | SUBSTN.VDDRA_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 85 | WRLDCMP.SCADA1.A0037672 | SUBSTN.JBPR7_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 86 | WRLDCMP.SCADA1.A0004316 | SUBSTN.SOLPR_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 87 | WRLDCMP.SCADA1.A0035914 | SUBSTN.TIRO7_MH.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 88 | WRLDCMP.SCADA1.A0036002 | SUBSTN.AKOL7_MH.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 89 | WRLDCMP.SCADA1.A0045800 | SUBSTN.KORD7_MH.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 90 | WRLDCMP.SCADA1.A0038508 | SUBSTN.DHUL7_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 91 | WRLDCMP.SCADA1.A0037484 | SUBSTN.BHPL7_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 92 | WRLDCMP.SCADA1.A0038191 | SUBSTN.DRMGH_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 93 | WRLDCMP.SCADA1.A0043525 | SUBSTN.PUNE7_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 94 | WRLDCMP.SCADA1.A0041476 | SUBSTN.CHMPA_PG.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 95 | WRLDCMP.SCADA3.A0100956 | SUBSTN.EKTN7_MH.BUS.7B1.MES1.KV
volt | 96 | WRLDCMP.SCADA3.A0108768 | SUBSTN.GDRWD_GS.BUS.7B2.MES1.KV
volt | 97 | WRLDCMP.SCADA3.A0111675 | SUBSTN.REWA4_PG.BUS.4B1.MES1.KV
ict | 2 | WRLDCMP.SCADA1.A0003297 | SUBSTN.RAIGR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 3 | WRLDCMP.SCADA1.A0003298 | SUBSTN.RAIGR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 4 | WRLDCMP.SCADA1.A0003301 | SUBSTN.RAIGR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 5 | WRLDCMP.SCADA1.A0003302 | SUBSTN.RAIGR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 6 | WRLDCMP.SCADA1.A0001876 | SUBSTN.JBLPR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 7 | WRLDCMP.SCADA1.A0001877 | SUBSTN.JBLPR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 8 | WRLDCMP.SCADA1.A0001880 | SUBSTN.JBLPR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 9 | WRLDCMP.SCADA1.A0001881 | SUBSTN.JBLPR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 10 | WRLDCMP.SCADA1.A0003852 | SUBSTN.STNA4_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 11 | WRLDCMP.SCADA1.A0003853 | SUBSTN.STNA4_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 12 | WRLDCMP.SCADA1.A0003856 | SUBSTN.STNA4_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 13 | WRLDCMP.SCADA1.A0003857 | SUBSTN.STNA4_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 14 | WRLDCMP.SCADA1.A0003421 | SUBSTN.RAIPR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 15 | WRLDCMP.SCADA1.A0003422 | SUBSTN.RAIPR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 16 | WRLDCMP.SCADA1.A0003425 | SUBSTN.RAIPR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 17 | WRLDCMP.SCADA1.A0003426 | SUBSTN.RAIPR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 18 | WRLDCMP.SCADA1.A0003429 | SUBSTN.RAIPR_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 19 | WRLDCMP.SCADA1.A0003430 | SUBSTN.RAIPR_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 20 | WRLDCMP.SCADA1.A0002832 | SUBSTN.MPUSA_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 21 | WRLDCMP.SCADA1.A0002833 | SUBSTN.MPUSA_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 22 | WRLDCMP.SCADA1.A0002836 | SUBSTN.MPUSA_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 23 | WRLDCMP.SCADA1.A0002837 | SUBSTN.MPUSA_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 24 | WRLDCMP.SCADA1.A0004811 | SUBSTN.VAPI4_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 25 | WRLDCMP.SCADA1.A0004812 | SUBSTN.VAPI4_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 26 | WRLDCMP.SCADA1.A0004815 | SUBSTN.VAPI4_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 27 | WRLDCMP.SCADA1.A0004816 | SUBSTN.VAPI4_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 28 | WRLDCMP.SCADA1.A0000878 | SUBSTN.BOISR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 29 | WRLDCMP.SCADA1.A0000879 | SUBSTN.BOISR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 30 | WRLDCMP.SCADA1.A0000882 | SUBSTN.BOISR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 31 | WRLDCMP.SCADA1.A0000883 | SUBSTN.BOISR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 32 | WRLDCMP.SCADA1.A0002458 | SUBSTN.KHNDW_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 33 | WRLDCMP.SCADA1.A0002459 | SUBSTN.KHNDW_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 34 | WRLDCMP.SCADA1.A0002462 | SUBSTN.KHNDW_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 35 | WRLDCMP.SCADA1.A0002463 | SUBSTN.KHNDW_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 36 | WRLDCMP.SCADA1.A0002466 | SUBSTN.KHNDW_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 37 | WRLDCMP.SCADA1.A0002467 | SUBSTN.KHNDW_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 38 | WRLDCMP.SCADA1.A0004072 | SUBSTN.SEON7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 39 | WRLDCMP.SCADA1.A0004073 | SUBSTN.SEON7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 40 | WRLDCMP.SCADA1.A0004076 | SUBSTN.SEON7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 41 | WRLDCMP.SCADA1.A0004077 | SUBSTN.SEON7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 42 | WRLDCMP.SCADA1.A0004080 | SUBSTN.SEON7_PG.XFMR_P.74_T3.PRIM.MW
ict | 43 | WRLDCMP.SCADA1.A0004081 | SUBSTN.SEON7_PG.XFMR_P.74_T3.PRIM.MVAR
ict | 44 | WRLDCMP.SCADA1.A0004060 | SUBSTN.SEON7_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 45 | WRLDCMP.SCADA1.A0004061 | SUBSTN.SEON7_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 46 | WRLDCMP.SCADA1.A0004064 | SUBSTN.SEON7_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 47 | WRLDCMP.SCADA1.A0004065 | SUBSTN.SEON7_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 48 | WRLDCMP.SCADA1.A0004068 | SUBSTN.SEON7_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 49 | WRLDCMP.SCADA1.A0004069 | SUBSTN.SEON7_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 50 | WRLDCMP.SCADA1.A0000472 | SUBSTN.BHTPR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 51 | WRLDCMP.SCADA1.A0000473 | SUBSTN.BHTPR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 52 | WRLDCMP.SCADA1.A0000476 | SUBSTN.BHTPR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 53 | WRLDCMP.SCADA1.A0000477 | SUBSTN.BHTPR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 54 | WRLDCMP.SCADA1.A0003538 | SUBSTN.RAJGH_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 55 | WRLDCMP.SCADA1.A0003539 | SUBSTN.RAJGH_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 56 | WRLDCMP.SCADA1.A0003542 | SUBSTN.RAJGH_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 57 | WRLDCMP.SCADA1.A0003543 | SUBSTN.RAJGH_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 58 | WRLDCMP.SCADA1.A0001533 | SUBSTN.GWALR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 59 | WRLDCMP.SCADA1.A0001534 | SUBSTN.GWALR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 60 | WRLDCMP.SCADA1.A0001537 | SUBSTN.GWALR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 61 | WRLDCMP.SCADA1.A0001538 | SUBSTN.GWALR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 62 | WRLDCMP.SCADA1.A0001068 | SUBSTN.DAMOH_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 63 | WRLDCMP.SCADA1.A0001069 | SUBSTN.DAMOH_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 64 | WRLDCMP.SCADA1.A0001072 | SUBSTN.DAMOH_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 65 | WRLDCMP.SCADA1.A0001073 | SUBSTN.DAMOH_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 66 | WRLDCMP.SCADA1.A0001780 | SUBSTN.ITRSI_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 67 | WRLDCMP.SCADA1.A0001781 | SUBSTN.ITRSI_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 68 | WRLDCMP.SCADA1.A0001208 | SUBSTN.DGHAM_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 69 | WRLDCMP.SCADA1.A0001209 | SUBSTN.DGHAM_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 70 | WRLDCMP.SCADA1.A0001212 | SUBSTN.DGHAM_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 71 | WRLDCMP.SCADA1.A0001213 | SUBSTN.DGHAM_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 72 | WRLDCMP.SCADA1.A0005449 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 73 | WRLDCMP.SCADA1.A0005450 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 74 | WRLDCMP.SCADA1.A0005453 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 75 | WRLDCMP.SCADA1.A0005454 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 76 | WRLDCMP.SCADA1.A0000703 | SUBSTN.BINA4_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 77 | WRLDCMP.SCADA1.A0000704 | SUBSTN.BINA4_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 78 | WRLDCMP.SCADA1.A0003199 | SUBSTN.PUNE4_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 79 | WRLDCMP.SCADA1.A0003200 | SUBSTN.PUNE4_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 80 | WRLDCMP.SCADA1.A0003203 | SUBSTN.PUNE4_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 81 | WRLDCMP.SCADA1.A0003204 | SUBSTN.PUNE4_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 82 | WRLDCMP.SCADA1.A0003207 | SUBSTN.PUNE4_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 83 | WRLDCMP.SCADA1.A0003208 | SUBSTN.PUNE4_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 84 | WRLDCMP.SCADA1.A0004370 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 85 | WRLDCMP.SCADA1.A0004371 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 86 | WRLDCMP.SCADA1.A0004374 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 87 | WRLDCMP.SCADA1.A0004375 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 88 | WRLDCMP.SCADA1.A0003123 | SUBSTN.PIRNA_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 89 | WRLDCMP.SCADA1.A0003124 | SUBSTN.PIRNA_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 90 | WRLDCMP.SCADA1.A0003127 | SUBSTN.PIRNA_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 91 | WRLDCMP.SCADA1.A0003128 | SUBSTN.PIRNA_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 92 | WRLDCMP.SCADA1.A0005461 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 93 | WRLDCMP.SCADA1.A0005462 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 94 | WRLDCMP.SCADA1.A0000584 | SUBSTN.BLSPR_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 95 | WRLDCMP.SCADA1.A0000585 | SUBSTN.BLSPR_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 96 | WRLDCMP.SCADA1.A0000588 | SUBSTN.BLSPR_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 97 | WRLDCMP.SCADA1.A0000589 | SUBSTN.BLSPR_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 98 | WRLDCMP.SCADA1.A0000592 | SUBSTN.BLSPR_PG.XFMR_P.74_T3.PRIM.MW
ict | 99 | WRLDCMP.SCADA1.A0000593 | SUBSTN.BLSPR_PG.XFMR_P.74_T3.PRIM.MVAR
ict | 100 | WRLDCMP.SCADA1.A0004257 | SUBSTN.SIPAT_GS.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 101 | WRLDCMP.SCADA1.A0004258 | SUBSTN.SIPAT_GS.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 102 | WRLDCMP.SCADA1.A0004261 | SUBSTN.SIPAT_GS.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 103 | WRLDCMP.SCADA1.A0004262 | SUBSTN.SIPAT_GS.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 104 | WRLDCMP.SCADA1.A0004982 | SUBSTN.VSTPS_GS.XFMR_P.41_T1.PRIM.MW
ict | 105 | WRLDCMP.SCADA1.A0004983 | SUBSTN.VSTPS_GS.XFMR_P.41_T1.PRIM.MVAR
ict | 106 | WRLDCMP.SCADA1.A0004986 | SUBSTN.VSTPS_GS.XFMR_P.41_T2.PRIM.MW
ict | 107 | WRLDCMP.SCADA1.A0004987 | SUBSTN.VSTPS_GS.XFMR_P.41_T2.PRIM.MVAR
ict | 108 | WRLDCMP.SCADA1.A0002041 | SUBSTN.JHNOR_GS.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 109 | WRLDCMP.SCADA1.A0002042 | SUBSTN.JHNOR_GS.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 110 | WRLDCMP.SCADA1.A0002045 | SUBSTN.JHNOR_GS.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 111 | WRLDCMP.SCADA1.A0002046 | SUBSTN.JHNOR_GS.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 112 | WRLDCMP.SCADA1.A0017228 | SUBSTN.RBPH_JMG.UNIT.EQ_UN_4_WFRM1.MES1.MW
ict | 113 | WRLDCMP.SCADA1.A0017229 | SUBSTN.RBPH_JMG.UNIT.EQ_UN_4_WFRM1.MES2.MVAR
ict | 114 | WRLDCMP.SCADA1.A0017230 | SUBSTN.RBPH_JMG.UNIT.EQ_UN_4_WFRM2.MES1.MW
ict | 115 | WRLDCMP.SCADA1.A0017231 | SUBSTN.RBPH_JMG.UNIT.EQ_UN_4_WFRM2.MES2.MVAR
ict | 116 | WRLDCMP.SCADA1.A0018058 | SUBSTN.ADAN_JTG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 117 | WRLDCMP.SCADA1.A0018059 | SUBSTN.ADAN_JTG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 118 | WRLDCMP.SCADA1.A0018062 | SUBSTN.ADAN_JTG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 119 | WRLDCMP.SCADA1.A0018063 | SUBSTN.ADAN_JTG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 120 | WRLDCMP.SCADA1.A0002160 | SUBSTN.JINDL_IP.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 121 | WRLDCMP.SCADA1.A0002161 | SUBSTN.JINDL_IP.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 122 | WRLDCMP.SCADA1.A0002163 | SUBSTN.JINDL_IP.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 123 | WRLDCMP.SCADA1.A0002164 | SUBSTN.JINDL_IP.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 124 | WRLDCMP.SCADA1.A0023305 | SUBSTN.NSPCL_CG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 125 | WRLDCMP.SCADA1.A0023306 | SUBSTN.NSPCL_CG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 126 | WRLDCMP.SCADA1.A0023308 | SUBSTN.NSPCL_CG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 127 | WRLDCMP.SCADA1.A0023309 | SUBSTN.NSPCL_CG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 128 | WRLDCMP.SCADA1.A0043594 | SUBSTN.BALCO_IP.UNIT.T4_UN_42XF1.MES1.MW
ict | 129 | WRLDCMP.SCADA1.A0043595 | SUBSTN.BALCO_IP.UNIT.T4_UN_42XF1.MES2.MVAR
ict | 130 | WRLDCMP.SCADA1.A0043596 | SUBSTN.BALCO_IP.UNIT.T4_UN_42XF2.MES1.MW
ict | 131 | WRLDCMP.SCADA1.A0043597 | SUBSTN.BALCO_IP.UNIT.T4_UN_42XF2.MES2.MVAR
ict | 132 | WRLDCMP.SCADA1.A0043598 | SUBSTN.BALCO_IP.UNIT.T4_UN_42XF3.MES1.MW
ict | 133 | WRLDCMP.SCADA1.A0043599 | SUBSTN.BALCO_IP.UNIT.T4_UN_42XF3.MES2.MVAR
ict | 134 | WRLDCMP.SCADA1.A0000051 | SUBSTN.ACBIL_IP.XFMR_P.41_T1.PRIM.MW
ict | 135 | WRLDCMP.SCADA1.A0000052 | SUBSTN.ACBIL_IP.XFMR_P.41_T1.PRIM.MVAR
ict | 136 | WRLDCMP.SCADA1.A0014045 | SUBSTN.PIRN_GNG.LD.T4_LD_XF1.MES1.MW
ict | 137 | WRLDCMP.SCADA1.A0014046 | SUBSTN.PIRN_GNG.LD.T4_LD_XF1.MES2.MVAR
ict | 138 | WRLDCMP.SCADA1.A0014047 | SUBSTN.PIRN_GNG.LD.T4_LD_XF2.MES1.MW
ict | 139 | WRLDCMP.SCADA1.A0014048 | SUBSTN.PIRN_GNG.LD.T4_LD_XF2.MES2.MVAR
ict | 140 | WRLDCMP.SCADA1.A0014049 | SUBSTN.PIRN_GNG.LD.T4_LD_XF3.MES1.MW
ict | 141 | WRLDCMP.SCADA1.A0014050 | SUBSTN.PIRN_GNG.LD.T4_LD_XF3.MES2.MVAR
ict | 142 | WRLDCMP.SCADA1.A0000129 | SUBSTN.BACHU_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 143 | WRLDCMP.SCADA1.A0000130 | SUBSTN.BACHU_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 144 | WRLDCMP.SCADA1.A0000133 | SUBSTN.BACHU_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 145 | WRLDCMP.SCADA1.A0000134 | SUBSTN.BACHU_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 146 | WRLDCMP.SCADA1.A0004585 | SUBSTN.SJLPR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 147 | WRLDCMP.SCADA1.A0004586 | SUBSTN.SJLPR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 148 | WRLDCMP.SCADA1.A0004589 | SUBSTN.SJLPR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 149 | WRLDCMP.SCADA1.A0004590 | SUBSTN.SJLPR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 150 | WRLDCMP.SCADA1.A0017424 | SUBSTN.UKTH_JMG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 151 | WRLDCMP.SCADA1.A0017425 | SUBSTN.UKTH_JMG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 152 | WRLDCMP.SCADA1.A0015168 | SUBSTN.ASOJ_JMG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 153 | WRLDCMP.SCADA1.A0015169 | SUBSTN.ASOJ_JMG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 154 | WRLDCMP.SCADA1.A0015172 | SUBSTN.ASOJ_JMG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 155 | WRLDCMP.SCADA1.A0015173 | SUBSTN.ASOJ_JMG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 156 | WRLDCMP.SCADA1.A0017887 | SUBSTN.WTPS_JMG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 157 | WRLDCMP.SCADA1.A0017888 | SUBSTN.WTPS_JMG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 158 | WRLDCMP.SCADA1.A0014566 | SUBSTN.SOJA_GNG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 159 | WRLDCMP.SCADA1.A0014567 | SUBSTN.SOJA_GNG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 160 | WRLDCMP.SCADA1.A0014570 | SUBSTN.SOJA_GNG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 161 | WRLDCMP.SCADA1.A0014571 | SUBSTN.SOJA_GNG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 162 | WRLDCMP.SCADA1.A0019116 | SUBSTN.JETP_JTG.XFMR_P.26_T1.PRIM.MW
ict | 163 | WRLDCMP.SCADA1.A0019117 | SUBSTN.JETP_JTG.XFMR_P.26_T1.PRIM.MVAR
ict | 164 | WRLDCMP.SCADA1.A0019120 | SUBSTN.JETP_JTG.XFMR_P.26_T2.PRIM.MW
ict | 165 | WRLDCMP.SCADA1.A0019121 | SUBSTN.JETP_JTG.XFMR_P.26_T2.PRIM.MVAR
ict | 166 | WRLDCMP.SCADA1.A0018387 | SUBSTN.CHOR_JTG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 167 | WRLDCMP.SCADA1.A0018388 | SUBSTN.CHOR_JTG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 168 | WRLDCMP.SCADA1.A0018391 | SUBSTN.CHOR_JTG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 169 | WRLDCMP.SCADA1.A0018392 | SUBSTN.CHOR_JTG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 170 | WRLDCMP.SCADA1.A0018799 | SUBSTN.HDLA_JTG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 171 | WRLDCMP.SCADA1.A0018800 | SUBSTN.HDLA_JTG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 172 | WRLDCMP.SCADA1.A0018803 | SUBSTN.HDLA_JTG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 173 | WRLDCMP.SCADA1.A0018804 | SUBSTN.HDLA_JTG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 174 | WRLDCMP.SCADA1.A0015927 | SUBSTN.CLPI_JMG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 175 | WRLDCMP.SCADA1.A0015928 | SUBSTN.CLPI_JMG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 176 | WRLDCMP.SCADA1.A0016642 | SUBSTN.KSOR_JMG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 177 | WRLDCMP.SCADA1.A0016643 | SUBSTN.KSOR_JMG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 178 | WRLDCMP.SCADA1.A0016646 | SUBSTN.KSOR_JMG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 179 | WRLDCMP.SCADA1.A0016647 | SUBSTN.KSOR_JMG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 180 | WRLDCMP.SCADA1.A0018165 | SUBSTN.AMRL_JTG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 181 | WRLDCMP.SCADA1.A0018166 | SUBSTN.AMRL_JTG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 182 | WRLDCMP.SCADA1.A0018169 | SUBSTN.AMRL_JTG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 183 | WRLDCMP.SCADA1.A0018170 | SUBSTN.AMRL_JTG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 184 | WRLDCMP.SCADA1.A0013523 | SUBSTN.KNSR_GNG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 185 | WRLDCMP.SCADA1.A0013524 | SUBSTN.KNSR_GNG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 186 | WRLDCMP.SCADA1.A0013527 | SUBSTN.KNSR_GNG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 187 | WRLDCMP.SCADA1.A0013528 | SUBSTN.KNSR_GNG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 188 | WRLDCMP.SCADA1.A0014323 | SUBSTN.VADI_GNG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 189 | WRLDCMP.SCADA1.A0014324 | SUBSTN.VADI_GNG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 190 | WRLDCMP.SCADA1.A0014327 | SUBSTN.VADI_GNG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 191 | WRLDCMP.SCADA1.A0014328 | SUBSTN.VADI_GNG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 192 | WRLDCMP.SCADA1.A0023222 | SUBSTN.KRBW4_CG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 193 | WRLDCMP.SCADA1.A0023223 | SUBSTN.KRBW4_CG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 194 | WRLDCMP.SCADA1.A0022089 | SUBSTN.BHIL4_CG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 195 | WRLDCMP.SCADA1.A0022090 | SUBSTN.BHIL4_CG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 196 | WRLDCMP.SCADA1.A0022093 | SUBSTN.BHIL4_CG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 197 | WRLDCMP.SCADA1.A0022094 | SUBSTN.BHIL4_CG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 198 | WRLDCMP.SCADA1.A0022097 | SUBSTN.BHIL4_CG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 199 | WRLDCMP.SCADA1.A0022098 | SUBSTN.BHIL4_CG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 200 | WRLDCMP.SCADA1.A0007474 | SUBSTN.STP4_BMP.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 201 | WRLDCMP.SCADA1.A0007475 | SUBSTN.STP4_BMP.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 202 | WRLDCMP.SCADA1.A0008378 | SUBSTN.INDR_IMP.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 203 | WRLDCMP.SCADA1.A0008379 | SUBSTN.INDR_IMP.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 204 | WRLDCMP.SCADA1.A0008382 | SUBSTN.INDR_IMP.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 205 | WRLDCMP.SCADA1.A0008383 | SUBSTN.INDR_IMP.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 206 | WRLDCMP.SCADA1.A0008386 | SUBSTN.INDR_IMP.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 207 | WRLDCMP.SCADA1.A0008387 | SUBSTN.INDR_IMP.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 208 | WRLDCMP.SCADA1.A0008390 | SUBSTN.INDR_IMP.XFMR_P.42_T4.PRIM.MW
ict | 209 | WRLDCMP.SCADA1.A0008391 | SUBSTN.INDR_IMP.XFMR_P.42_T4.PRIM.MVAR
ict | 210 | WRLDCMP.SCADA1.A0037516 | SUBSTN.BHPL7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 211 | WRLDCMP.SCADA1.A0037517 | SUBSTN.BHPL7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 212 | WRLDCMP.SCADA1.A0037520 | SUBSTN.BHPL7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 213 | WRLDCMP.SCADA1.A0037521 | SUBSTN.BHPL7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 214 | WRLDCMP.SCADA1.A0009063 | SUBSTN.NAG4_IMP.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 215 | WRLDCMP.SCADA1.A0009064 | SUBSTN.NAG4_IMP.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 216 | WRLDCMP.SCADA1.A0009067 | SUBSTN.NAG4_IMP.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 217 | WRLDCMP.SCADA1.A0009068 | SUBSTN.NAG4_IMP.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 218 | WRLDCMP.SCADA1.A0009071 | SUBSTN.NAG4_IMP.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 219 | WRLDCMP.SCADA1.A0009072 | SUBSTN.NAG4_IMP.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 220 | WRLDCMP.SCADA1.A0010701 | SUBSTN.BRSR_JMP.XFMR_P.21_T1.PRIM.MW
ict | 221 | WRLDCMP.SCADA1.A0010702 | SUBSTN.BRSR_JMP.XFMR_P.21_T1.PRIM.MVAR
ict | 222 | WRLDCMP.SCADA1.A0011525 | SUBSTN.KTN4_JMP.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 223 | WRLDCMP.SCADA1.A0011526 | SUBSTN.KTN4_JMP.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 224 | WRLDCMP.SCADA1.A0000788 | SUBSTN.BINA7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 225 | WRLDCMP.SCADA1.A0000789 | SUBSTN.BINA7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 226 | WRLDCMP.SCADA1.A0000792 | SUBSTN.BINA7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 227 | WRLDCMP.SCADA1.A0000793 | SUBSTN.BINA7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 228 | WRLDCMP.SCADA1.A0029903 | SUBSTN.KALW4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 229 | WRLDCMP.SCADA1.A0029904 | SUBSTN.KALW4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 230 | WRLDCMP.SCADA1.A0029907 | SUBSTN.KALW4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 231 | WRLDCMP.SCADA1.A0029908 | SUBSTN.KALW4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 232 | WRLDCMP.SCADA1.A0029911 | SUBSTN.KALW4_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 233 | WRLDCMP.SCADA1.A0029912 | SUBSTN.KALW4_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 234 | WRLDCMP.SCADA1.A0027665 | SUBSTN.BHSW4_MH.XFMR_P.41_T1.PRIM.MW
ict | 235 | WRLDCMP.SCADA1.A0027666 | SUBSTN.BHSW4_MH.XFMR_P.41_T1.PRIM.MVAR
ict | 236 | WRLDCMP.SCADA1.A0027665 | SUBSTN.BHSW4_MH.XFMR_P.41_T1.PRIM.MW
ict | 237 | WRLDCMP.SCADA1.A0027670 | SUBSTN.BHSW4_MH.XFMR_P.41_T2.PRIM.MVAR
ict | 238 | WRLDCMP.SCADA1.A0027673 | SUBSTN.BHSW4_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 239 | WRLDCMP.SCADA1.A0027674 | SUBSTN.BHSW4_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 240 | WRLDCMP.SCADA1.A0004378 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 241 | WRLDCMP.SCADA1.A0004379 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 242 | WRLDCMP.SCADA1.A0031089 | SUBSTN.KORAD_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 243 | WRLDCMP.SCADA1.A0031090 | SUBSTN.KORAD_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 244 | WRLDCMP.SCADA1.A0031093 | SUBSTN.KORAD_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 245 | WRLDCMP.SCADA1.A0031094 | SUBSTN.KORAD_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 246 | WRLDCMP.SCADA1.A0032356 | SUBSTN.NGOTN_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 247 | WRLDCMP.SCADA1.A0032357 | SUBSTN.NGOTN_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 248 | WRLDCMP.SCADA1.A0032360 | SUBSTN.NGOTN_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 249 | WRLDCMP.SCADA1.A0032361 | SUBSTN.NGOTN_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 250 | WRLDCMP.SCADA1.A0032364 | SUBSTN.NGOTN_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 251 | WRLDCMP.SCADA1.A0032365 | SUBSTN.NGOTN_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 252 | WRLDCMP.SCADA1.A0029519 | SUBSTN.JEJR4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 253 | WRLDCMP.SCADA1.A0029520 | SUBSTN.JEJR4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 254 | WRLDCMP.SCADA1.A0029523 | SUBSTN.JEJR4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 255 | WRLDCMP.SCADA1.A0029524 | SUBSTN.JEJR4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 256 | WRLDCMP.SCADA1.A0028155 | SUBSTN.CHDPR_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 257 | WRLDCMP.SCADA1.A0028156 | SUBSTN.CHDPR_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 258 | WRLDCMP.SCADA1.A0028159 | SUBSTN.CHDPR_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 259 | WRLDCMP.SCADA1.A0028160 | SUBSTN.CHDPR_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 260 | WRLDCMP.SCADA1.A0033465 | SUBSTN.PARLE_MH.XFMR_P.62_T1.PRIM.MW
ict | 261 | WRLDCMP.SCADA1.A0033466 | SUBSTN.PARLE_MH.XFMR_P.62_T1.PRIM.MVAR
ict | 262 | WRLDCMP.SCADA1.A0033469 | SUBSTN.PARLE_MH.XFMR_P.62_T2.PRIM.MW
ict | 263 | WRLDCMP.SCADA1.A0033470 | SUBSTN.PARLE_MH.XFMR_P.62_T2.PRIM.MVAR
ict | 264 | WRLDCMP.SCADA1.A0030316 | SUBSTN.KARD4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 265 | WRLDCMP.SCADA1.A0030317 | SUBSTN.KARD4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 266 | WRLDCMP.SCADA1.A0030320 | SUBSTN.KARD4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 267 | WRLDCMP.SCADA1.A0030321 | SUBSTN.KARD4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 268 | WRLDCMP.SCADA1.A0030324 | SUBSTN.KARD4_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 269 | WRLDCMP.SCADA1.A0030325 | SUBSTN.KARD4_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 270 | WRLDCMP.SCADA1.A0031666 | SUBSTN.LONKD_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 271 | WRLDCMP.SCADA1.A0031667 | SUBSTN.LONKD_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 272 | WRLDCMP.SCADA1.A0031670 | SUBSTN.LONKD_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 273 | WRLDCMP.SCADA1.A0031671 | SUBSTN.LONKD_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 274 | WRLDCMP.SCADA1.A0031674 | SUBSTN.LONKD_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 275 | WRLDCMP.SCADA1.A0031675 | SUBSTN.LONKD_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 276 | WRLDCMP.SCADA1.A0037402 | SUBSTN.ARGBD_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 277 | WRLDCMP.SCADA1.A0037403 | SUBSTN.ARGBD_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 278 | WRLDCMP.SCADA1.A0037406 | SUBSTN.ARGBD_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 279 | WRLDCMP.SCADA1.A0037407 | SUBSTN.ARGBD_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 280 | WRLDCMP.SCADA1.A0037410 | SUBSTN.ARGBD_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 281 | WRLDCMP.SCADA1.A0037411 | SUBSTN.ARGBD_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 282 | WRLDCMP.SCADA1.A0033221 | SUBSTN.PADG4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 283 | WRLDCMP.SCADA1.A0033222 | SUBSTN.PADG4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 284 | WRLDCMP.SCADA1.A0033225 | SUBSTN.PADG4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 285 | WRLDCMP.SCADA1.A0033226 | SUBSTN.PADG4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 286 | WRLDCMP.SCADA1.A0033229 | SUBSTN.PADG4_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 287 | WRLDCMP.SCADA1.A0033230 | SUBSTN.PADG4_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 288 | WRLDCMP.SCADA1.A0032890 | SUBSTN.KOYNA_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 289 | WRLDCMP.SCADA1.A0032891 | SUBSTN.KOYNA_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 290 | WRLDCMP.SCADA1.A0038539 | SUBSTN.DHUL7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 291 | WRLDCMP.SCADA1.A0038540 | SUBSTN.DHUL7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 292 | WRLDCMP.SCADA1.A0038543 | SUBSTN.DHUL7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 293 | WRLDCMP.SCADA1.A0038544 | SUBSTN.DHUL7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 294 | WRLDCMP.SCADA1.A0027026 | SUBSTN.BBLSR_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 295 | WRLDCMP.SCADA1.A0027029 | SUBSTN.BBLSR_MH.XFMR_P.42_T1.MVA.MVA
ict | 296 | WRLDCMP.SCADA1.A0027026 | SUBSTN.BBLSR_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 297 | WRLDCMP.SCADA1.A0027031 | SUBSTN.BBLSR_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 298 | WRLDCMP.SCADA1.A0030852 | SUBSTN.KLPR4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 299 | WRLDCMP.SCADA1.A0030853 | SUBSTN.KLPR4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 300 | WRLDCMP.SCADA1.A0030856 | SUBSTN.KLPR4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 301 | WRLDCMP.SCADA1.A0030857 | SUBSTN.KLPR4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 302 | WRLDCMP.SCADA1.A0030860 | SUBSTN.KLPR4_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 303 | WRLDCMP.SCADA1.A0030861 | SUBSTN.KLPR4_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 304 | WRLDCMP.SCADA1.A0030650 | SUBSTN.KARGR_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 305 | WRLDCMP.SCADA1.A0030651 | SUBSTN.KARGR_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 306 | WRLDCMP.SCADA1.A0030654 | SUBSTN.KARGR_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 307 | WRLDCMP.SCADA1.A0030655 | SUBSTN.KARGR_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 308 | WRLDCMP.SCADA1.A0000244 | SUBSTN.BALCO_IP.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 309 | WRLDCMP.SCADA1.A0000245 | SUBSTN.BALCO_IP.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 310 | WRLDCMP.SCADA1.A0000248 | SUBSTN.BALCO_IP.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 311 | WRLDCMP.SCADA1.A0000249 | SUBSTN.BALCO_IP.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 312 | WRLDCMP.SCADA1.A0002927 | SUBSTN.MAUDA_GS.XFMR_P.41_T1.PRIM.MW
ict | 313 | WRLDCMP.SCADA1.A0002928 | SUBSTN.MAUDA_GS.XFMR_P.41_T1.PRIM.MVAR
ict | 314 | WRLDCMP.SCADA1.A0002931 | SUBSTN.MAUDA_GS.XFMR_P.41_T2.PRIM.MW
ict | 315 | WRLDCMP.SCADA1.A0002932 | SUBSTN.MAUDA_GS.XFMR_P.41_T2.PRIM.MVAR
ict | 316 | WRLDCMP.SCADA1.A0003750 | SUBSTN.SASAN_GS.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 317 | WRLDCMP.SCADA1.A0003751 | SUBSTN.SASAN_GS.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 318 | WRLDCMP.SCADA1.A0003754 | SUBSTN.SASAN_GS.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 319 | WRLDCMP.SCADA1.A0003755 | SUBSTN.SASAN_GS.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 320 | WRLDCMP.SCADA1.A0038878 | SUBSTN.HAZRA_LD.LD.T4_LD_42XF1.MES1.MW
ict | 321 | WRLDCMP.SCADA1.A0038879 | SUBSTN.HAZRA_LD.LD.T4_LD_42XF1.MES2.MVAR
ict | 322 | WRLDCMP.SCADA1.A0038880 | SUBSTN.HAZRA_LD.LD.T4_LD_42XF2.MES1.MW
ict | 323 | WRLDCMP.SCADA1.A0038881 | SUBSTN.HAZRA_LD.LD.T4_LD_42XF2.MES2.MVAR
ict | 324 | WRLDCMP.SCADA1.A0002992 | SUBSTN.NAVSR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 325 | WRLDCMP.SCADA1.A0002993 | SUBSTN.NAVSR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 326 | WRLDCMP.SCADA1.A0002996 | SUBSTN.NAVSR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 327 | WRLDCMP.SCADA1.A0002997 | SUBSTN.NAVSR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 328 | WRLDCMP.SCADA1.A0026285 | SUBSTN.AKOL4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 329 | WRLDCMP.SCADA1.A0026286 | SUBSTN.AKOL4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 330 | WRLDCMP.SCADA1.A0036116 | SUBSTN.CHAKN_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 331 | WRLDCMP.SCADA1.A0036117 | SUBSTN.CHAKN_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 332 | WRLDCMP.SCADA1.A0036120 | SUBSTN.CHAKN_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 333 | WRLDCMP.SCADA1.A0036121 | SUBSTN.CHAKN_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 334 | WRLDCMP.SCADA1.A0003942 | SUBSTN.STNA7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 335 | WRLDCMP.SCADA1.A0003943 | SUBSTN.STNA7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 336 | WRLDCMP.SCADA1.A0003946 | SUBSTN.STNA7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 337 | WRLDCMP.SCADA1.A0003947 | SUBSTN.STNA7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 338 | WRLDCMP.SCADA1.A0019132 | SUBSTN.JETP_JTG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 339 | WRLDCMP.SCADA1.A0019133 | SUBSTN.JETP_JTG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 340 | WRLDCMP.SCADA1.A0023626 | SUBSTN.RAITA_CG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 341 | WRLDCMP.SCADA1.A0023627 | SUBSTN.RAITA_CG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 342 | WRLDCMP.SCADA1.A0023630 | SUBSTN.RAITA_CG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 343 | WRLDCMP.SCADA1.A0023631 | SUBSTN.RAITA_CG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 344 | WRLDCMP.SCADA1.A0000788 | SUBSTN.BINA7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 345 | WRLDCMP.SCADA1.A0000789 | SUBSTN.BINA7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 346 | WRLDCMP.SCADA1.A0000792 | SUBSTN.BINA7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 347 | WRLDCMP.SCADA1.A0000793 | SUBSTN.BINA7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 348 | WRLDCMP.SCADA1.A0005461 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 349 | WRLDCMP.SCADA1.A0005462 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 350 | WRLDCMP.SCADA1.A0005465 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 351 | WRLDCMP.SCADA1.A0005466 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 352 | WRLDCMP.SCADA1.A0005469 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.74_T3.PRIM.MW
ict | 353 | WRLDCMP.SCADA1.A0005470 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.74_T3.PRIM.MVAR
ict | 354 | WRLDCMP.SCADA1.A0036019 | SUBSTN.AKOL7_MH.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 355 | WRLDCMP.SCADA1.A0036020 | SUBSTN.AKOL7_MH.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 356 | WRLDCMP.SCADA1.A0034833 | SUBSTN.SLPR4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 357 | WRLDCMP.SCADA1.A0034834 | SUBSTN.SLPR4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 358 | WRLDCMP.SCADA1.A0034837 | SUBSTN.SLPR4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 359 | WRLDCMP.SCADA1.A0034838 | SUBSTN.SLPR4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 360 | WRLDCMP.SCADA1.A0035983 | SUBSTN.TIRO7_MH.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 361 | WRLDCMP.SCADA1.A0035984 | SUBSTN.TIRO7_MH.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 362 | WRLDCMP.SCADA1.A0026926 | SUBSTN.ARBD4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 363 | WRLDCMP.SCADA1.A0026927 | SUBSTN.ARBD4_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 364 | WRLDCMP.SCADA1.A0026930 | SUBSTN.ARBD4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 365 | WRLDCMP.SCADA1.A0026931 | SUBSTN.ARBD4_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 366 | WRLDCMP.SCADA1.A0026934 | SUBSTN.ARBD4_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 367 | WRLDCMP.SCADA1.A0026935 | SUBSTN.ARBD4_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 368 | WRLDCMP.SCADA1.A0035801 | SUBSTN.BHSW3_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 369 | WRLDCMP.SCADA1.A0035802 | SUBSTN.BHSW3_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 370 | WRLDCMP.SCADA1.A0035805 | SUBSTN.BHSW3_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 371 | WRLDCMP.SCADA1.A0035806 | SUBSTN.BHSW3_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 372 | WRLDCMP.SCADA1.A0038381 | SUBSTN.KALA4_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 373 | WRLDCMP.SCADA1.A0038382 | SUBSTN.KALA4_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 374 | WRLDCMP.SCADA1.A0038385 | SUBSTN.KALA4_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 375 | WRLDCMP.SCADA1.A0038386 | SUBSTN.KALA4_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 376 | WRLDCMP.SCADA1.A0002840 | SUBSTN.MPUSA_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 377 | WRLDCMP.SCADA1.A0002841 | SUBSTN.MPUSA_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 378 | WRLDCMP.SCADA1.A0045833 | SUBSTN.KORD7_MH.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 379 | WRLDCMP.SCADA1.A0045834 | SUBSTN.KORD7_MH.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 380 | WRLDCMP.SCADA1.A0045837 | SUBSTN.KORD7_MH.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 381 | WRLDCMP.SCADA1.A0045838 | SUBSTN.KORD7_MH.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 382 | WRLDCMP.SCADA1.A0038786 | SUBSTN.DAMAN_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 383 | WRLDCMP.SCADA1.A0038787 | SUBSTN.DAMAN_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 384 | WRLDCMP.SCADA1.A0038790 | SUBSTN.DAMAN_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 385 | WRLDCMP.SCADA1.A0038791 | SUBSTN.DAMAN_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 386 | WRLDCMP.SCADA1.A0041791 | SUBSTN.MNSR_JTG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 387 | WRLDCMP.SCADA1.A0041792 | SUBSTN.MNSR_JTG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 388 | WRLDCMP.SCADA1.A0041795 | SUBSTN.MNSR_JTG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 389 | WRLDCMP.SCADA1.A0041796 | SUBSTN.MNSR_JTG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 390 | WRLDCMP.SCADA1.A0043548 | SUBSTN.PUNE7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 391 | WRLDCMP.SCADA1.A0043549 | SUBSTN.PUNE7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 392 | WRLDCMP.SCADA1.A0043550 | SUBSTN.PUNE7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.OLTC
ict | 393 | WRLDCMP.SCADA1.A0043551 | SUBSTN.PUNE7_PG.XFMR_P.74_T1.MVA.MVA
ict | 394 | WRLDCMP.SCADA1.A0043552 | SUBSTN.PUNE7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 395 | WRLDCMP.SCADA1.A0043553 | SUBSTN.PUNE7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 396 | WRLDCMP.SCADA1.A0018153 | SUBSTN.AMRL_JTG.XFMR_P.26_T3.PRIM.MW
ict | 397 | WRLDCMP.SCADA1.A0018154 | SUBSTN.AMRL_JTG.XFMR_P.26_T3.PRIM.MVAR
ict | 398 | WRLDCMP.SCADA1.A0003000 | SUBSTN.NAVSR_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 399 | WRLDCMP.SCADA1.A0003001 | SUBSTN.NAVSR_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 400 | WRLDCMP.SCADA1.A0038844 | SUBSTN.BOISR_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 401 | WRLDCMP.SCADA1.A0038845 | SUBSTN.BOISR_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 402 | WRLDCMP.SCADA1.A0043442 | SUBSTN.VINDP_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 403 | WRLDCMP.SCADA1.A0043443 | SUBSTN.VINDP_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 404 | WRLDCMP.SCADA1.A0043446 | SUBSTN.VINDP_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 405 | WRLDCMP.SCADA1.A0043447 | SUBSTN.VINDP_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 406 | WRLDCMP.SCADA1.A0037516 | SUBSTN.BHPL7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 407 | WRLDCMP.SCADA1.A0037517 | SUBSTN.BHPL7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 408 | WRLDCMP.SCADA1.A0037520 | SUBSTN.BHPL7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 409 | WRLDCMP.SCADA1.A0037521 | SUBSTN.BHPL7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 410 | WRLDCMP.SCADA1.A0038539 | SUBSTN.DHUL7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 411 | WRLDCMP.SCADA1.A0038540 | SUBSTN.DHUL7_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 412 | WRLDCMP.SCADA1.A0038543 | SUBSTN.DHUL7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 413 | WRLDCMP.SCADA1.A0038544 | SUBSTN.DHUL7_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 414 | WRLDCMP.SCADA1.A0043494 | SUBSTN.VDDRA_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 415 | WRLDCMP.SCADA1.A0043495 | SUBSTN.VDDRA_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 416 | WRLDCMP.SCADA1.A0043498 | SUBSTN.VDDRA_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 417 | WRLDCMP.SCADA1.A0043499 | SUBSTN.VDDRA_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 418 | WRLDCMP.SCADA1.A0044283 | SUBSTN.VADI_GNG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 419 | WRLDCMP.SCADA1.A0044284 | SUBSTN.VADI_GNG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 420 | WRLDCMP.SCADA1.A0013531 | SUBSTN.KNSR_GNG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 421 | WRLDCMP.SCADA1.A0013532 | SUBSTN.KNSR_GNG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 422 | WRLDCMP.SCADA1.A0018799 | SUBSTN.HDLA_JTG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 423 | WRLDCMP.SCADA1.A0018800 | SUBSTN.HDLA_JTG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 424 | WRLDCMP.SCADA1.A0019136 | SUBSTN.JETP_JTG.XFMR_P.42_T4.PRIM.MW
ict | 425 | WRLDCMP.SCADA1.A0019137 | SUBSTN.JETP_JTG.XFMR_P.42_T4.PRIM.MVAR
ict | 426 | WRLDCMP.SCADA1.A0047899 | SUBSTN.ASOJ_JMG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 427 | WRLDCMP.SCADA1.A0047900 | SUBSTN.ASOJ_JMG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 428 | WRLDCMP.SCADA1.A0004381 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 429 | WRLDCMP.SCADA1.A0004382 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 430 | WRLDCMP.SCADA1.A0004385 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 431 | WRLDCMP.SCADA1.A0004386 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 432 | WRLDCMP.SCADA1.A0001545 | SUBSTN.GWALR_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MW
ict | 433 | WRLDCMP.SCADA1.A0001546 | SUBSTN.GWALR_PG.XFMR_P.74_T1.PRIM.MVAR
ict | 434 | WRLDCMP.SCADA1.A0001549 | SUBSTN.GWALR_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 435 | WRLDCMP.SCADA1.A0001550 | SUBSTN.GWALR_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 436 | WRLDCMP.SCADA1.A0004819 | SUBSTN.VAPI4_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 437 | WRLDCMP.SCADA1.A0004820 | SUBSTN.VAPI4_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 438 | WRLDCMP.SCADA1.A0027026 | SUBSTN.BBLSR_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 439 | WRLDCMP.SCADA1.A0027027 | SUBSTN.BBLSR_MH.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 440 | WRLDCMP.SCADA1.A0037394 | SUBSTN.ARGBD_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 441 | WRLDCMP.SCADA1.A0037395 | SUBSTN.ARGBD_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 442 | WRLDCMP.SCADA1.A0037398 | SUBSTN.ARGBD_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 443 | WRLDCMP.SCADA1.A0037399 | SUBSTN.ARGBD_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 444 | WRLDCMP.SCADA1.A0000137 | SUBSTN.BACHU_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 445 | WRLDCMP.SCADA1.A0000138 | SUBSTN.BACHU_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 446 | WRLDCMP.SCADA1.A0027034 | SUBSTN.BBLSR_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 447 | WRLDCMP.SCADA1.A0027035 | SUBSTN.BBLSR_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 448 | WRLDCMP.SCADA3.A0106426 | SUBSTN.BBLSR_MH.XFMR_P.42_T4.PRIM.MW
ict | 449 | WRLDCMP.SCADA3.A0106427 | SUBSTN.BBLSR_MH.XFMR_P.42_T4.PRIM.MVAR
ict | 450 | WRLDCMP.SCADA3.A0106121 | SUBSTN.DAMOH_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 451 | WRLDCMP.SCADA3.A0106122 | SUBSTN.DAMOH_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 452 | WRLDCMP.SCADA3.A0001541 | SUBSTN.GWALR_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 453 | WRLDCMP.SCADA3.A0001542 | SUBSTN.GWALR_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 454 | WRLDCMP.SCADA1.A0030650 | SUBSTN.KARGR_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 455 | WRLDCMP.SCADA1.A0030651 | SUBSTN.KARGR_MH.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 456 | WRLDCMP.SCADA1.A0032894 | SUBSTN.KOYNA_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 457 | WRLDCMP.SCADA1.A0032895 | SUBSTN.KOYNA_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 458 | WRLDCMP.SCADA1.A0032894 | SUBSTN.KOYNA_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 459 | WRLDCMP.SCADA1.A0032895 | SUBSTN.KOYNA_MH.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 460 | WRLDCMP.SCADA1.A0016642 | SUBSTN.KSOR_JMG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 461 | WRLDCMP.SCADA1.A0032895 | SUBSTN.KSOR_JMG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 462 | WRLDCMP.SCADA3.A0102940 | SUBSTN.KTN4_JMP.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 463 | WRLDCMP.SCADA3.A0102941 | SUBSTN.KTN4_JMP.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 464 | WRLDCMP.SCADA1.A0047562 | SUBSTN.MAUDA_GS.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 465 | WRLDCMP.SCADA1.A0047563 | SUBSTN.MAUDA_GS.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 466 | WRLDCMP.SCADA1.A0047709 | SUBSTN.NAG4_IMP.XFMR_P.42_T4.PRIM.MW
ict | 467 | WRLDCMP.SCADA1.A0047710 | SUBSTN.NAG4_IMP.XFMR_P.42_T4.PRIM.MVAR
ict | 468 | WRLDCMP.SCADA1.A0044815 | SUBSTN.PADG4_MH.XFMR_P.42_T4.PRIM.MW
ict | 469 | WRLDCMP.SCADA1.A0044816 | SUBSTN.PADG4_MH.XFMR_P.42_T4.PRIM.MVAR
ict | 470 | WRLDCMP.SCADA3.A0110855 | SUBSTN.PADG4_MH.XFMR_P.42_T5.PRIM.MW
ict | 471 | WRLDCMP.SCADA3.A0110856 | SUBSTN.PADG4_MH.XFMR_P.42_T5.PRIM.MVAR
ict | 472 | WRLDCMP.SCADA1.A0004370 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MW
ict | 473 | WRLDCMP.SCADA1.A0004371 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.42_T1.PRIM.MVAR
ict | 474 | WRLDCMP.SCADA1.A0004374 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MW
ict | 475 | WRLDCMP.SCADA1.A0004375 | SUBSTN.SOLPR_PG.XFMR_P.42_T2.PRIM.MVAR
ict | 476 | WRLDCMP.SCADA1.A0047862 | SUBSTN.VADI_GNG.XFMR_P.42_T4.PRIM.MW
ict | 477 | WRLDCMP.SCADA1.A0047863 | SUBSTN.VADI_GNG.XFMR_P.42_T4.PRIM.MVAR
ict | 478 | WRLDCMP.SCADA1.A0004819 | SUBSTN.VAPI4_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 479 | WRLDCMP.SCADA1.A0004820 | SUBSTN.VAPI4_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 480 | WRLDCMP.SCADA1.A0043502 | SUBSTN.VDDRA_PG.XFMR_P.74_T3.PRIM.MW
ict | 481 | WRLDCMP.SCADA1.A0043503 | SUBSTN.VDDRA_PG.XFMR_P.74_T3.PRIM.MVAR
ict | 482 | WRLDCMP.SCADA1.A0108523 | SUBSTN.VINDP_PG.XFMR_P.74_T3.PRIM.MW
ict | 483 | WRLDCMP.SCADA1.A0108524 | SUBSTN.VINDP_PG.XFMR_P.74_T3.PRIM.MVAR
ict | 484 | WRLDCMP.SCADA1.A0005457 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MW
ict | 485 | WRLDCMP.SCADA1.A0005458 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.42_T3.PRIM.MVAR
ict | 486 | WRLDCMP.SCADA1.A0005465 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MW
ict | 487 | WRLDCMP.SCADA1.A0005466 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.74_T2.PRIM.MVAR
ict | 488 | WRLDCMP.SCADA1.A0005469 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.74_T3.PRIM.MW
ict | 489 | WRLDCMP.SCADA1.A0005470 | SUBSTN.WARDH_PG.XFMR_P.74_T3.PRIM.MVAR